Сведения о проверках за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОГБУ "Сланцевский ЦСО "Надежда" | | | | | |
| 1. | 01.10.2018 - 26.10.2018 | Отдел надзорной деятельности Сланцевского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области | Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности на объекте по адресу: ул. Декабристов, д. 13. Социально-реабилитационное обслуживание в условиях дневного и временного пребывания | Выявлено 2 нарушения требований пожарной безопасности по адресу: г.Сланцы, ул. Декабристов, д.13:  1. Здания не оборудованы системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.  2. В здании отсутствует автономный резервный источник электроснабжения. | Мероприятие включено в план закупок, планируется проведение торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок. |
| 2. | 01.10.2018 - 26.10.2018 | Отдел надзорной деятельности Сланцевского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области | Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности на объекте по адресу: ул. Ломоносова, д. 10а. | По акту проверки №2-25-70-75 от 24.10.2018 года нарушений требований пожарной безопасности не выявлено | \_\_\_\_ |